Схема теплоснабжения муниципального образования

Каневское сельское поселение

Каневского района Краснодарского края

книга 1.4 Приложения

Схема теплоснабжения муниципального образования

Каневское сельское поселение

Каневского района Краснодарского края

книга 1.4

Приложения

| ООО "ГазПром Энерго" | ООО "ГазПром Энерго" |
| --- | --- |
| Главный инженер-первый заместитель генерального директора _________________Асосков С.М. | Заместитель директора: ______________________________ |
| Исполнитель: ________________Зиненко В.Ю. | Исполнитель: ________________Зиненко В.Ю. |

Москва

2015

Оглавление

Приложение 1. (к пункту 1-3-о книги 1.2)	4

Расчёт тепловых потерь через изолированную поверхность тепловых сетей  рассматриваемых котельных (Существующие источники теплоснабжения Перспективное положение).	4

Приложение 2. (к пункту 1-9-г книги 1.2)	21

Сводные таблицы и графики показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями  по  расчету  уровня  надежности  по  передаче тепловой	21

Приложение 3. (к пункту 1-2-з книги 1.2)	67

Среднегодовая загрузка оборудования.	67

Приложение 4. (к пунктам 1-3-з книги 1.2; 1-6-в книги 1.2 и 4-в книги 1.2)	84

Сводные таблицы гидравлических расчётов используемых при составлении пьезометрических графиков .	84

Приложение 5. (к пункту 1-9-а книги 1.2)	151

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями  по  расчету  уровня  надежности  и  качества  поставляемых товаров,  оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по  производству и (или) передаче тепловой  энергии.	151

Приложение 6. (к пунктам 1-2-а книги 1.2 и 4-в книги 1.1)	197

Структура основного оборудования	197

Приложение 7. (к пункту 8-а книги 1.2)	228

Расчеты  по  каждому  источнику  тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для  зимнего,  летнего  и  переходного  периодов, необходимого  для обеспечения  нормативного функционирования  источников  тепловой энергии на территории поселения, городского округа.	228

Приложение 8. (к пунктам 8-б книги 1.2 и 6-а книги 1.1)	244

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.	244

Приложение 9. (к пунктам 1-3-ж книги 1.2; 4-з книги 1.1 и 7-в книги 1.1)	249

Температурные графики по каждой котельной.	249

Приложение 10. (к пункту1-11-б книги 1.2)	265

Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	265

Существующие котельные:	266

Перспективное положение существующих и проектируемых котельных:	274

Приложение 1. (к пункту 1-3-о книги 1.2)

Расчёт тепловых потерь через изолированную поверхность тепловых сетей  рассматриваемых котельных (Существующие источники теплоснабжения Перспективное положение).

Расчёт тепловых потерь выполнен в соответствии с нормативными документами, действующими по состоянию на 2012 г. и технической литературой:

1. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

2. СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»;

3. СНКК 23-302-2000 (ТСН 23-319-2000  Краснодарского края) «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий»;

4. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

5. Водяные тепловые сети. Справочное пособие. М.Энергоатомиздат, 1988;

6. М.А.Михеев, И.М.Михеева «Основы теплопередачи», М.Энергия, 1973.

Приложение 2. (к пункту 1-9-г книги 1.2)

Сводные таблицы и графики показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями  по  расчету  уровня  надежности  по  передаче тепловой

Приложение 3. (к пункту 1-2-з книги 1.2)

Среднегодовая загрузка оборудования.

Приложение 4. (к пунктам 1-3-з книги 1.2; 1-6-в книги 1.2 и 4-в книги 1.2)

Сводные таблицы гидравлических расчётов используемых при составлении пьезометрических графиков .

Приложение 5. (к пункту 1-9-а книги 1.2)

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями  по  расчету  уровня  надежности  и  качества  поставляемых товаров,  оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по  производству и (или) передаче тепловой  энергии.

Приложение 6. (к пунктам 1-2-а книги 1.2 и 4-в книги 1.1)

Структура основного оборудования

Приложение 7. (к пункту 8-а книги 1.2)

Расчеты  по  каждому  источнику  тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для  зимнего,  летнего  и  переходного  периодов, необходимого  для обеспечения  нормативного функционирования  источников  тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Приложение 8. (к пунктам 8-б книги 1.2 и 6-а книги 1.1)

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Приложение 9. (к пунктам 1-3-ж книги 1.2; 4-з книги 1.1 и 7-в книги 1.1)

Температурные графики по каждой котельной.

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 1 (СОШ №4) по адресу: ст Каневская ул Октябрьская 89

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 2 (СШ №3) по адресу: ст Каневская ул Чипигинская 172

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 3 (СШ №1) по адресу: ст Каневская ул Горького 64

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 4 (СШ №2) по адресу: ст Каневская ул Вокзальная 130

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 5 (ДДУ №3) по адресу: ст Каневская ул Айвазовского 23

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 6 (СЭС) по адресу: ст Каневская ул Герцена 82

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 7 (ЦРБ) по адресу: ст Каневская ул Больничная 58

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 8 (Нива) по адресу: ст Каневская ул Горького 66

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 9 (Вокзальная) по адресу: ст Каневская ул Вокзальная 20

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 10 (Нестеренко) по адресу: ст Каневская ул Нестеренко 58

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 11 (ДДУ № 12) по адресу: ст Каневская ул Нестеренко 123

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 12 (Сельпо) по адресу: ст Каневская ул Советская 50

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 13 (Дворец спорта) по адресу: ст Каневская ул Горького 119а

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 14 (ДДУ "Берёзка") по адресу: ст Каневская ул Октябрьская 83

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 15 (Колос) по адресу: ст Каневская ул Кубанская 58

Приложение 10. (к пункту1-11-б книги 1.2)

Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Существующие котельные:

Перспективное положение существующих и проектируемых котельных: