Информация о качестве питьевой воды в  Каневском сельском  поселении.

В соответствии с данными производственного лабораторного контроля    проводимого в 2026 году ОАО « Водопровод» ,  качество питьевой воды по всем определяемым санитарно-химическим и микробиологическим  показателям вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и   (или) безвредности для человека факторов среды обитания  , кроме показателя «цветность»  и содержанию сероводорода.